ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 340/GPMT - UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Boyd Việt Nam” đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Đoàn khiểm tra kèm theo Văn bản số 18/CV-BOYD ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Công ty TNHH Boyd Việt Nam; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cấp phép cho Công ty TNHH Boyd Việt Nam, địa chỉ tại Lô CN2-4, KCN Yên Phong (khu mở rộng), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy Công ty TNHH Boyd Việt Nam” với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy Công ty TNHH Boyd Việt Nam. 1.2. Địa điểm thực hiện: Lô CN2-4, KCN Yên Phong (khu mở rộng), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2158637703 do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp ngày 26/11/2014 (chứng nhận lần đầu), chứng nhận thay đổi lần thứ 04 ngày 31/12/2020. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp 2300864886 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/12/2021. 1.4. Mã số thuế: 2300864886. 1.5. Loại hình sản xuất: - Sản xuất và gia công các sản phẩm nhựa là linh kiện hoặc bộ phận của điện thoại di động và các thiết bị truyền thông khác, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính và các sản phẩm điện tử dân dụng. - Sản xuất, gia công các thiết bị tản nhiệt là linh kiện hoặc bộ phận của các sản phẩm điện tử dân dụng và chuyên dụng. - Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Dự án được triển khai trên diện tích đất sử dụng 12.554 m2 tại Lô CN2-4, KCN Yên Phong (khu mở rộng), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. - Quy mô, công suất của dự án: + Sản xuất và gia công các sản phẩm nhựa là linh kiện hoặc bộ phận của điện thoại di động và các thiết bị truyền thông khác, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính và các sản phẩm điện tử dân dụng với quy mô 571 triệu sản phẩm/năm tương đương; trong đó: sản xuất với quy mô 471 triệu sản phẩm/năm; gia công với quy mô 100 triệu sản phẩm/năm tương đương 571 tấn sản phẩm/năm. + Sản xuất, gia công các thiết bị tản nhiệt là linh kiện hoặc bộ phận của các sản phẩm điện tử dân dụng và chuyên dụng với quy mô 2.000.000 sản phẩm/năm tương đương 2.000 tấn sản phẩm/năm. + Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với doanh thu 1.000.000 USD/năm. 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Thực hiện yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Boyd Việt Nam. 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty TNHH Boyd Việt Nam có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Công ty TNHH Boyd Việt Nam; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở TN&MT (lưu hồ sơ); - BQL các KCN Bắc Ninh; - UBND huyện Yên Phong; - TTHCC tỉnh; - Lưu: VT, NN.TN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải

PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 340/GPMT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI Nước thải của dự án được thu gom và dẫn vào công trình xử lý nước thải của Công ty Cổ phần nhà thép Đinh Lê để xử lý, sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN Yên Phong được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Yên Phong (khu mở rộng). Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải. B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải. 1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt 1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải. - Sử dụng đường ống nhựa D160 (có chiều dài 8m) và ống nhựa PVC D200 (có chiều dài 32m) dẫn vào hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của chủ nhà xưởng sau đó dẫn về hệ thống xử lý của Công ty Cổ phần nhà thép Đinh Lê, công suất 50m3/ngày đêm. Công ty cổ phần nhà thép Đinh Lê chịu trách nhiệm xử lý nước thải sinh hoạt của chủ dự án phát sinh theo thỏa thuận giữa hai bên ký tại Phụ lục hợp đồng kèm theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số 2610/ĐL-2020 ký ngày 26/10/2020. Nước thải sinh hoạt ( Hệ thống thoát nước (Công ty Cổ phần nhà thép Đinh Lê) ( Hệ thống thoát nước thải KCN. 1.2. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố. Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm Dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất đảm bảo nước thải không bị rò rỉ ra đường thoát nước mưa của KCN. 3.2. Định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch của công trình. PHỤ LỤC 2 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 340/GPMT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 1. Nguồn phát sinh khí thải: - Nguồn số 01: Từ quá trình hàn. - Nguồn số 02: Từ quá trình CNC. 2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 2.1. Vị trí xả khí thải: 01 vị trí xả thải sau xử lý được thải ra môi trường. - Dòng khí thải là tổ hợp của 02 nguồn thải bao gồm khí thải phát sinh từ quá trình hàn và quá trình CNC được thu gom về hệ thống xử lý khí thải để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. - Tọa độ vị trí xả thải: X = 2348608; Y = 551600; 2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 20.000m3/h; 2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi được xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí, xả gián đoạn 12/24 giờ khi hoạt động. 2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 1,0; Kv= 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Lưu lượng m3/h - Theo đề xuất 06 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 Bụi tổng mg/Nm3 200 3 SO2 mg/Nm3 500 4 Cacbon oxit (CO) mg/Nm3 1.000 5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 850 6 Zn và hợp chất (tính theo Zn) mg/Nm3 10 7 n-Butanol mg/Nm3 360 8 Sn và hợp chất (tính theo Sn) mg/Nm3 - 9 Ethanol mg/Nm3 - B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn được thu gom bởi 12 ống hút. Khí thải phát sinh từ công đoạn CNC được thu gom bởi 11 ống hút. Bụi, khí thải phát sinh từ 02 nguồn trên được dẫn về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi dòng bụi, khí thải. Bụi, khí thải sau xử lý được dẫn ra ngoài bằng ống thoát khí. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 01 hệ thống để xử lý bụi, khí thải phát sinh từ khu vực hàn, CNC. - Quy trình công nghệ Bụi, khí thải ( Ống hút ( Tháp hấp phụ ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải: TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 1 Ống hút Khu vực hàn: 12 chiếc, mỗi chiếc có đường kính 0,25m. Khu vực CNC: 11 chiếc, mỗi chiếc có đường kính 0,15m 2 Ống nhánh + Khu vực hàn: 04 chiếc, đường kính các ống lần lượt 0,35m, 0,4m, 0,5m, 0,6m với chiều dài tương ứng 20m, 18m, 5m và 8m. + Khu vực CNC: 03 chiếc, đường kính các ống lần lượt 0,3m, 0,35m, 0,4m với chiều dài tương ứng 7m, 7m và 10m 3 Ống dẫn khí thải vào hệ thống xử lý 01 ống đường kính 0,6m, dài 40m 4 Tháp hấp phụ Chiều dài 2m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 2,8m 5 Quạt hút Công suất 22 kW, lưu lượng 20.000 m3/h 6 Ống thoát khí Đường kính 0,6m, chiều cao 10m 1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định; - Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được hệ thống xử lý, dự án sẽ dừng hoạt động nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, dự án mới đi vào hoạt động trở lại. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm Công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án đã được vận hành thử nghiệm và được xác nhận tại Văn bản số 139/STNMT-CCMT ngày 26/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 3.4. Thực hiện giám sát bụi, khí thải định kỳ theo nội dung trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. PHỤ LỤC 3 BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 340/GPMT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: - Nguồn số 01: Từ 11 máy CNC. - Nguồn số 02: Từ quạt hút của hệ thống xử lý bụi, khí thải. 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xưởng sản xuất và khu vực xử lý bụi, khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty. 3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 3.1. Tiếng ồn: TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 1 70 55 Khu vực thông thường 3.2. Độ rung: TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 70 60 Khu vực thông thường B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: - Bảo dưỡng máy móc và thay dầu định kỳ. - Trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có phát sinh tiếng ồn cao (nút bịt tai,…). - Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Thường xuyên kiểm tra độ mòn của các thiết bị và tiến hành bôi trơn định kỳ. - Thực hiện lắp đặt máy móc, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm làm giảm chấn động khi hoạt động như: xây dựng bệ máy cho mỗi loại máy, cân bằng máy khi lắp đặt, lắp đặt các bộ tắt chấn động lực dùng các kết cấu đàn hồi để giảm rung,… 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 340/GPMT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên STT Tên chất thải Mã CTNH Khối lượng phát sinh (kg/năm) 1 Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại 18 02 01 300 2 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 16 01 06 40 3 Bao bì cứng bằng kim loại dính thành phần nguy hại 18 01 02 500 4 Bao bì bằng nhựa dính thành phần nguy hại 18 01 03 500 5 Dầu động cơ hộp số bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 200 6 Hộp đựng dầu bôi khuôn kim loại 18 01 02 200 7 Dầu cắt gọt từ quá trình CNC 07 03 05 500 8 Phoi kim loại từ quá trình CNC 07 03 11 300 9 Than hoạt tính thải bó từ quá trình xử lý khí thải 18 02 01 200 Tổng 2.740 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: STT Tên chất thải rắn công nghiệp thông thường Khối lượng trung bình (kg/năm) 1 Bìa carton, giấy phô tô thải tại văn phòng 1.000 2 Bao bì, thùng đựng nguyên vật liệu, sản phẩm không dính hóa chất thải bỏ 16.000 3 Giẻ lau, găng tay, đồ bảo hộ lao động không dính chất thải nguy hại thải bỏ 300 4 Sản phẩm băng dính lỗi hỏng 66.500 5 Kim loại thải 16.000 6 Nguyên liệu, sản phẩm lỗi 80.000 7 Hộp mực in thải dùng cho in giấy văn phòng 200 Tổng 180.000 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: TT Mã chất thải Khối lượng (kg/tháng) 1 Rác thải sinh hoạt 1.000 Tổng 1.000 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Lưu chứa bằng các thùng nhựa cứng có dung tích từ 50 lít; có nắp đậy kín và dán nhãn mã số CTNH. 2.1.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích khu lưu chứa: 01 kho với diện tích 10m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kho lưu chứa chất thải nguy hại có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng cho sự cố. Bố trí thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay,.... Bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Lưu chứa bằng các thùng nhựa cứng có dung tích 120 lít. 2.2.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích khu lưu giữ: 01 kho với diện tích 16m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa, có biển báo đầy đủ. 2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng có nắp đậy; bao túi mềm bằng nilon. 2.3.2. Khu vực lưu chứa trong nhà: - Diện tích khu lưu giữ: 01 kho với diện tích 2,7m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa hắt vào, có biển báo đầy đủ. B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG - Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. - Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. - Hoàn thành hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. - Bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị định kỳ, trang bị đầy đủ thiết bị thay thế cho các thiết bị dễ hư hỏng để đảm bảo cơ sở hoạt động liên tục. - Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải. - Trong trường hợp hệ thống quạt hút gặp sự cố: Tạm dừng hoạt động tại vị trí phát sinh khí thải và nhanh chóng tiến hành sửa chữa hoặc thay thế.