ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 343/GPMT - UBND Bắc Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần đầu tư Sotek Land tại văn bản số 38/CV-MT ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất máy biến áp, tủ bảng điện”; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cấp phép cho Công ty Cổ phần đầu tư Sotek Land, địa chỉ tại Lô CN-56, KCN Thuận Thành II, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất máy biến áp, tủ bảng điện” với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất máy biến áp, tủ bảng điện”. 1.2. Địa điểm thực hiện: Lô CN-56, KCN Thuận Thành II, tỉnh Bắc Ninh. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 3353600700 chứng nhận lần đầu ngày 20/4/2022. Nơi cấp Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh. 1.4. Mã số thuế: 2301204603. 1.5. Loại hình sản xuất: Sản xuất máy biến áp, tủ bảng điện. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Dự án được triển khai trên diện tích đất sử dụng 26.814 m2 tại Lô CN-56, KCN Thuận Thành II, tỉnh Bắc Ninh. - Quy mô, công suất của dự án: Sản xuất máy biến áp, tủ bảng điện với công suất 950 tấn sản phẩm/năm, trong đó: + Máy biến áp 3 pha ngâm dầu truyền thống với công suất 590 máy/năm (tương đương 354 tấn sản phẩm/năm); + Máy biến áp 3 pha ngâm dầu – Amorphous với công suất 390 máy/năm (tương đương 234 tấn sản phẩm/năm); + Máy biến áp 1 pha ngâm dầu với công suất 610 máy/năm (tương đương 122 tấn sản phẩm/năm); + Máy biến áp khô với công suất 140 máy/năm (tương đương 190 tấn sản phẩm/năm); + Tủ điện với công suất 1.200 bộ/năm (tương đương 50 tấn sản phẩm/năm). - Các hạng mục công trình chính: Nhà xưởng 01 với diện tích 1.404m2; nhà xưởng 02 diện tích 2.106m2; nhà xưởng 1A diện tích 1.404 m2; nhà xưởng 2A diện tích 2.106m2; nhà xưởng 1B diện tích 1.404m2; nhà xưởng 2B diện tích 2.106m2; nhà xưởng 1C diện tích 1.404m2; nhà xưởng 2C diện tích 2.106m2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Bể xử lý nước thải (xây ngầm) diện tích 30,3m2; Nhà rác với diện tích 30m2. 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả bụi, khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần đầu tư Sotek Land. 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty Cổ phần đầu tư Sotek Land có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Công ty Cổ phần đầu tư Sotek Land; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở TN&MT (lưu hồ sơ); - BQL các KCN Bắc Ninh; - UBND huyện Thuận Thành; - TTHCC tỉnh; - Lưu: VT, NN.TN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải

PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 343/GPMT-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI Nước thải của dự án sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN Thuận Thành II được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Thuận Thành II. Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải. B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải - Sử dụng đường ống nhựa HDPE có đường kính 0,09m, 0,125m, 0,15m, 0,2m với tổng chiều dài 541,7m để thu gom nước thải sinh hoạt sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25m3/ngày đêm của Công ty. Nước thải sau xử lý được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Thuận Thành II bằng ống nhựa HDPE đường kính 0,2m, chiều dài 8m qua điểm đấu nối. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: - Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25m3/ngày đêm: Nước thải sinh hoạt ( Bể gom ( Bể điều hòa ( Bể thiếu khí ( Bể hiếu khí ( Bể lắng ( Bể khử trùng ( Nước thải sau xử lý. Thông số các bể xử lý: + Bể gom: 0,96m3; + Bể điều hoà: 13,696m3; + Bể thiếu khí: 12,16m3; + Bể hiếu khí: 17,536m3; + Bể lắng: 8,32m3; + Bể khử trùng: 2,5m; + Bể chứa bùn: 3,625m3. - Công suất thiết kế: 25 m3/ngày đêm. - Hóa chất sử dụng: NaOCl 8%0,25kg/ngày; Methanol 10% 50 lít/ngày. 1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để kịp thời phát hiện những thiết bị hỏng hóc; - Lắp đặt các bơm dự phòng để hoạt động thay thế trong trường hợp hỏng máy bơm. - Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát nước thải định kỳ để kịp thời phát hiện nếu hiệu quả xử lý của hệ thống không đảm bảo. - Trong trường hợp xảy ra sự cố mà không thể khắc phục ngay khiến cho hệ thống không đảm bảo xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn xả thải của KCN Thuận Thành II. Tùy từng trường hợp Công ty có thể tạm dừng sản xuất để cải tạo hệ thống hoặc thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển nước thải của Công ty đi xử lý theo đúng quy định. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng (trong khoảng thời gian từ ngày 01/2/2023- 01/5/2023). 2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 2.2.1. Vị trí lấy mẫu: trước và sau khi xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 25m3/ngày đêm. 2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: - Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, tổng dầu mỡ khoáng, amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P), chất rắn lơ lửng, Coliform. - Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn KCN Thuận Thành II. 2.3. Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất máy biến áp, tủ bảng điện. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đảm bảo Tiêu chuẩn và đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Thuận Thành II, không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 3.3. Thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành công trình xử lý nước. PHỤ LỤC 2 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 343/GPMT-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 1. Nguồn phát sinh khí thải: - Nguồn số 01: Từ quá trình phun sơn bột tĩnh điện. - Nguồn số 02: Từ quá trình phun bi. 2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 2.1. Vị trí xả khí thải: 02 vị trí xả thải sau xử lý được thải ra môi trường. - Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí từ quá trình phun sơn bột tĩnh điện, tọa độ vị trí xả thải: X = 2329461,3 Y = 615842,8. - Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí từ quá trình phun bi, tọa độ vị trí xả thải: X = 2329307,7 Y = 615878,5. 2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 25.000m3/h; - Dòng khí thải số 01: 20.000 m3/h. - Dòng khí thải số 02: 5.000 m3/h. 2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi được xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động; 2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: - Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Lưu lượng m3/giờ - Theo báo cáo đề xuất cấp GPMT Không thuộc đối tượng 2 Bụi tổng mg/m3 180 3 CO mg/m3 900 4 SO2 mg/m3 450 5 NOx (tính theo NO2) mg/m3 765 6 Phenol mg/m3 17,1 - Dòng khí thải số 02: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0), cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Lưu lượng m3/giờ - Theo báo cáo đề xuất cấp GPMT Không thuộc đối tượng 2 Bụi tổng mg/m3 180 3 CO mg/m3 900 4 SO2 mg/m3 450 5 NOx (tính theo NO2) mg/m3 765 B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải: - Nguồn số 01: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải bằng 01 quạt hút mỗi quạt có công suất 20.000m3/h. - Nguồn số 02: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải bằng 01 quạt hút mỗi quạt có công suất 5.000m3/h. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 02 hệ thống 1.2.1. Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình phun sơn bột tĩnh điện bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính. Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Hệ thống đường ống thu gom ( Quạt hút ( Cyclon ( Tháp than hoạt tính ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Hệ thống đường ống thu gom: đường kính 0,2m. + Quạt hút: công suất 30kW, lưu lượng 20.000m3/h. + Cyclon: đường kính 0,544m, chiều cao 3,5m. + Tháp than hoạt tính: kích thước chiều dài 2,04m, chiều rộng 1,54m, chiều cao 2,54m. + Ống thoát khí: đường kính 0,5m, chiều cao 2,5m. - Công suất thiết kế: 20.000m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính 800 kg. 1.2.2. Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình phun bi bằng Cyclone. Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Quạt hút ( Họng hút ( Hệ thống cyclone ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Quạt hút: công suất 30kW, lưu lượng 5.000m3/h. + Họng hút: đường kính 0,544m. + Hệ thống cyclone: đường kính 0,544m, chiều cao 3,5m. + Ống thoát khí: đường kính 0,214m, chiều cao 3,5m. - Công suất thiết kế: 5.000m3/h. 1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Khi có sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải xảy ra: trường hợp kết quả quan trắc vận hành thử nghiệm không đạt hoặc vận hành thấy có khói đen, mùi bay ra trên ống khói thì tiến hành báo cáo lên cấp trên xin dừng hoạt động sản xuất để khắc phục hệ thống xử lý khí thải. - Kiểm tra các đường ống, các bộ phận quạt hút, ống khói, … - Sau khi khắc phục xong tiến hành quan trắc lại nếu đạt mới tiếp tục vận hành. Nếu không đạt phải xử lý cho tới khi đạt được theo tiêu chuẩn theo quy định mới tiếp tục vận hành. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng (trong khoảng thời gian từ ngày 01/2/2023- 01/5/2023). 2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: - Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun sơn tĩnh điện. + Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Phenol. - Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun bi. + Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2). - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất máy biến áp, tủ bảng điện. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. PHỤ LỤC 3 BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 343/GPMT-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: - Nguồn phát sinh số 01: Từ hoạt động của các máy cắt. - Nguồn phát sinh số 02: Từ hoạt động của các máy hàn. - Nguồn phát sinh số 03: Từ hoạt động của buồng bi. - Nguồn phát sinh số 04: Từ hoạt động của máy phát điện. 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xưởng sản xuất. 3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 3.1. Tiếng ồn: TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 1 70 55 Khu vực thông thường 3.2. Độ rung: TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 70 60 Khu vực thông thường B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: - Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và thiết bị sản xuất của Công ty; - Máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất được lắp đặt chắc chắn, có lót đệm cao su để giảm thiểu phát sinh tiếng ồn và độ rung - Định kỳ kiểm tra độ mài mòn cả chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn ít nhất 6 tháng/lần. 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 343/GPMT-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên TT Tên chất thải Mã CTNH Khối lượng phát sinh (kg/năm) 1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 20 2 Dầu mỡ bôi trơn thải 17 02 03 100 3 Giẻ lau và găng tay dính dầu 18 02 01 120 4 Bao bì đựng hóa chất thải 18 01 04 50 Tổng 290 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: STT Tên chất thải rắn công nghiệp thông thường Khối lượng trung bình (kg/năm) 1 Giấy bìa carton, giấy vụn, pallet thải bỏ 1.000 2 Bao nilon, bao bì đóng gói nguyên liệu, bao bì sản phẩm thải bỏ không chứa thành phần nguy hại 150 3 Phoi kim loại (tôn, thép) 150 4 Bùn thải từ các bể xử lý nước thải 200 Tổng 1.500 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 180 kg/ngày. 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng composite, thùng phi sắt dung tích 60- 120 lít; bao bì túi mềm bằng nilon. 2.1.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích kho lưu chứa: Diện tích 10m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cầu tường xây, sàn BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt: 2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng 60 - 120 lít; bao túi mềm bằng nilon. 2.2.2. Khu vực lưu chứa: Kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt với diện tích10m2 và 01 kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 10m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa, có biển báo đầy đủ. B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG - Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. - Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu; sự cố bục vỡ đường ống.