ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 346/GPMT - UBND Bắc Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa Lotte Chemical đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Đoàn kiểm tra tại văn bản số 01/2022/CV-LOT ngày 05 tháng 7 năm 2022; văn bản số 02/2022/CV-LOTTE ngày 01 tháng 8 năm 2022 về việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung hồ sơ cấp Giấy phép môi trường của Chi nhánh Công ty TNHH Lotte Chemical Việt Nam tại Bắc Ninh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cấp phép cho Chi nhánh Công ty TNHH Lotte Chemical Việt Nam tại Bắc Ninh, địa chỉ tại đường YP8-1, KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Lotte Chemical” với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất hạt nhựa Lotte Chemical. 1.2. Địa điểm thực hiện: Đường YP8-1, KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9870863182 do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp ngày 27/5/2010 (chứng nhận lần đầu), chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 14/5/2021. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3603453728-001 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/10/2020. 1.4. Mã số thuế: 3603453728-001. 1.5. Loại hình sản xuất: Sản xuất hạt nhựa PC, hạt nhựa ABS và một số hạt nhựa kỹ thuật khác. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Sản xuất hạt nhựa PC, hạt nhựa ABS và một số hạt nhựa kỹ thuật khác. - Quy mô, công suất: + Dự án được triển khai trên diện tích đất sử dụng 13.520 m2 tại đường YP8-1, KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. + Sản xuất hạt nhựa PC, hạt nhựa ABS và một số hạt nhựa kỹ thuật khác với công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm. 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chi nhánh công ty TNHH Lotte Chemical Việt Nam tại Bắc Ninh. 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Chi nhánh công ty TNHH Lotte Chemical Việt Nam có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Chi nhánh Công ty TNHH Lotte Chemical Việt Nam tại Bắc Ninh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở TN&MT (lưu hồ sơ); - BQL các KCN Bắc Ninh; - UBND huyện Yên Phong; - TTHCC tỉnh; - Lưu: VT, NN.TN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải

PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 346/GPMT-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI Nước thải của dự án sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN Yên Phong được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Yên Phong. Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải. B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải 1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: - Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn. - Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh. - Nguồn số 03: Nước thải khu rửa chân tay. 1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải: - Nguồn số 01: Nước thải từ nhà ăn sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm bằng đường ống nhựa PVC kích thước D200, chiều dài 3m. - Nguồn số 02: Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn đến hệ thống xử lý nước thải bằng ống nhựa PVC kích thước D90-D160, chiều dài 55,5m. - Nguồn số 03: Nước thải từ khu vực rửa chân tay được thu gom trực tiếp đến hệ thống xử lý nước thải của Công ty bằng đường ống PVC kích thước D200, chiều dài 8,7m. - Nước thải sau xử lý được dẫn vào hố ga cuối cùng G33 đấu nối với hệ thống thoát nước chung của KCN Yên Phong thông qua 01 điểm đấu nối. Tọa độ vị trí xả thải X = 2327629; Y = 544091; 1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: - Quy trình công nghệ: - Công suất thiết kế: 10 m3/ngày đêm. Thông số các bể xử lý: + Bể thu gom: 11,5 m3. + Bể điều hòa: 7,47 m3. + Bể thiếu khí: 7,47 m3. + Bể hiếu khí: 17,25 m3. + Bể lắng: 6,32 m3. + Bể khử trùng: 2,07 m3. + Bể chứa bùn: 3,22 m3. - Hóa chất sử dụng: Natri hypoclorit khoảng 50 lít/năm. 1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Lập quy trình vận hành cho hệ thống xử lý nước thải. - Lập quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. - Định kỳ, Công ty thực hiện việc vệ sinh đường ống thoát nước thải tránh hiện tượng tắc ứ đọng nước. - Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị xử lý. - Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống thoát nước thải, bể phốt. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm Công trình xử lý nước thải đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án và đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Phong, không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 3.3. Thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải. 3.4. Thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo nội dung trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. PHỤ LỤC 2 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 346/GPMT-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 1. Nguồn phát sinh khí thải: - Nguồn số 01: Từ khu vực trộn nguyên liệu và khu vực định lượng nguyên liệu (cân màu), lưu lượng 24.000m3/h. - Nguồn số 02: Từ khu vực đóng gói sản phẩm, lưu lượng 14.000m3/h. - Nguồn số 03: Từ khu vực đùn ép nhựa (dây chuyền sản xuất). - Nguồn số 04: Từ các máy ép thử nghiệm sản phẩm của phòng QC. (Tổng lưu lượng của nguồn số 03 và nguồn số 04 là 6.000 m3/h). 2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 2.1. Vị trí xả khí thải: 03 vị trí xả thải sau xử lý được thải ra môi trường. + Dòng khí thải số 01 (KT1): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống thu lọc bụi từ khu vực trộn nguyên liệu và khu vực định lượng nguyên liệu (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải: X1 = 2344749; Y1 = 552817. + Dòng khí thải số 02 (KT2): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống thu lọc bụi từ khu vực đóng gói sản phẩm (nguồn số 02), tọa độ vị trí xả thải: X2 = 2344732; Y2 = 552839. + Dòng khí thải số 03 (KT3): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ nguồn số 03 và nguồn số 04, tọa độ vị trí xả thải: X3 = 2344742; Y3 = 552869. Vị trí xả thải nằm trong khuôn viên Nhà máy tại đường YP8-1, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 44.000m3/h; 2.3. Phương thức xả khí thải: Tự xả thải trong quá trình hoạt động; 2.4. Chất lượng bụi, khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: - Dòng khí thải số 01 (KT1): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0), cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng mg/Nm3 180 Theo để xuất 01 lần/năm Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 Lưu lượng m3/h - - Dòng khí thải số 02 (KT2): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0), cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng mg/Nm3 180 Theo để xuất 01 lần/năm Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 Lưu lượng m3/h - - Dòng khí thải số 03 (KT3): Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng mg/Nm3 180 Theo đề xuất 01 lần/năm Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 Lưu lượng m3/h - 3 O mg/Nm3 900 4 SO2 mg/Nm3 450 5 NOx mg/Nm3 765 6 Benzene mg/Nm3 5 7 Styre mg/Nm3 100 8 Butadien mg/Nm3 2.200 9 Acrolein mg/Nm3 2,5 B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải: - Nguồn số 01: được thu gom bằng hệ thống thu bụi lưu lượng 24.000m3/h. - Nguồn số 02: được thu gom bằng hệ thống thu bụi lưu lượng 14.000m3/h. - Nguồn số 03 và số 04: được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải của khu vực đùn ép nhựa, từ các máy ép thử nghiệm sản phẩm của phòng QC với tổng công suất 6.000m3/h. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 04 hệ thống 1.2.1. Đối với bụi phát sinh từ khu vực trộn nguyên liệu và khu vực đóng cân định lượng: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống thu bụi với lưu lượng 24.000m3/h. - Quy trình xử lý: Bụi ( Chụp hút/Miệng hút ( Tháp lọc bụi ( Quạt hút lý tâm ( Ống thoát khí ( Môi trường. - Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi: TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 1 Miệng hút từ khu vực cân màu 02 chiếc 2 Ống hút 08 ống, đường kính 0,15m 3 Miệng hút từ khu vực trộn sản phẩm 06 chiếc 4 Đường ống nhánh 02 ống đường kính 0,2-0,5m 5 Đường ống chính 01 ống đường kính 0,6m, dài 14m 6 Tháp lọc bụi Kích thước buồng lọc: chiều dài 3,02m; chiều rộng 2,61m; chiều cao 6,5m; gồm 180 túi vải với kích thước mỗi túi đường kính 0,15m; chiều dài 2m 7 Quạt ly tâm 01 quạt, công suất 37kW, lưu lượng 24.000m3/h 8 Ống thoát khí đường kính 0,52m; chiều cao 5m - Công suất thiết kế: 24.000m3/h. 1.2.2. Đối với bụi phát sinh từ khu vực đóng gói sản phẩm: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống thu bụi với lưu lượng 14.000m3/h. - Quy trình xử lý: Bụi ( Chụp hút/Miệng hút ( Tháp lọc bụi ( Quạt hút ly tâm ( Ống thoát khí ( Môi trường. - Thông số kỹ thuật: TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 1 Ống hút 06 ống, đường kính 0,15m, dài 3,5m 2 Đường ống nhánh 01 ống, đường kính 0,17-0,55m, dài 48m 3 Đường ống chính 01 ống, đường kính 0,55m, dài 26m 4 Tháp lọc bụi Kích thước buồng lọc: chiều dài 2,01m; chiều rộng 1,39m; chiều cao 5,5m; gồm 90 túi vải với kích thước mỗi túi đường kính 0,15m; chiều dài 2m 5 Quạt ly tâm 01 cái công suất 37kW, lưu lượng 14.000 m3/h. 6 Ống thoát khí đường kính 0,52m; chiều cao 5m - Công suất thiết kế: 14.000m3/h. 1.2.3. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đùn ép nhựa: đã đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải bằng phương pháp hấp thụ (sử dụng NaOH) và hấp phụ (sử dụng than hoạt tính) (HT1). Dự kiến xây dựng 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải mới (HT2) công suất 6.000m3 để thay thế hệ thống xử lý cũ (HT1). Sau khi xây dựng hệ thống mới xong sẽ dừng hoạt động và tháo bỏ hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực ép nhựa cũ công suất 2.400-3.000m3/h. 1.2.3.1. Hệ thống xử lý bụi, khí thải bằng phương pháp hấp thụ (sử dụng NaOH) và hấp phụ (sử dụng than hoạt tính) (HT1). - Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Chụp hút ( Quạt hút 1 ( Tháp xử lý 1 ( Tháp xử lý 2 ( Quạt hút 2 ( Môi trường. - Thông số kỹ thuật: TT Thiết bị Thông số kỹ thuật 1 Chụp hút 06 chiếc, kích thước chiều dài 0,04m, chiều rộng 0,2m, chiều cao 1-1,5m. 2 Đường ống nhánh thu gom hở 06 ống, đường kính 0,16m, dài 1-2m 3 Đường ống dẫn khí chính hở 01 ống, đường kính 0,2m, dài 25m 4 Đường ống nhánh thu gom kín 06 ống, đường kính 0,16m, dài 1-2m 5 Đường ống dẫn khí chính kín 01 ống, đường kính 0,2m, dài 23m 6 Quạt hút 02 chiếc, công suất 3kW, lưu lượng 2.400-3.000 m3/h 7 Tháp xử lý 1 Chiều cao 2m, đường kính 0,8m 8 Tháp xử lý 2 Chiều cao 2m, đường kính 0,8m 9 Ống thoát khí Đường kính 0,52m, chiều cao 2,2m 10 Bơm tuần hoàn Công suất 1-2m3/h/50Hz 11 Bơm định lượng Công suất 49 lít/giờ - Công suất thiết kế: 2.400-3.000m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, than hoạt tính. 1.2.3.2. Hệ thống xử lý bụi, khí thải mới công suất 6.000m3 (HT2). - Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Chụp hút/Ống hút ( Tháp xử lý (Túi vải phủ lớp vật liệu lọc là hạt celite với thành phần chính là SiO2) ( Quạt hút ly tâm ( Ống thoát khí ( Môi trường. - Thông số kỹ thuật: TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 1 Quạt hút 02 quạt 100 m3/phút, Mortor: 50Hz 2 Chụp hút 12 chiếc Đường kính 0,3m 3 Đường ống dẫn nhánh 12 ống Đường kính 0,1-0,15m 4 Tháp xử lý (tháp đôi) 02 chiếc Chiều dài 5,11m; chiều rộng 2,24m 5 Thiết bị lọc 02 chiếc Túi vải diện tích lọc 94m2; kích thước mỗi túi vải: đường kính 0,15m, chiều dài 2,5m; số lượng túi: 80 túi; bồn chứa hạt celite: đường kính 1,1m, chiều dài 1,95m. 6 Ống phân phối hạt celite vào tháp lọc 01 ống Chiều dài 3m, đường kính 0,3m 7 Ống thải 01 ống Chiều cao 15m, đường kính 0,55m - Công suất thiết kế: 6.000m3/h. - Vật liệu sử dụng: Hạt celite với thành phần chính là SiO2 với lượng sử dụng 800 kg/năm. 1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Định kỳ 6 tháng/lần, tiến hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống. - Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. - Trang bị kính, khẩu trang (loại lớp lọc than hoạt tính) và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân: găng tay, mắt kính, quần áo bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời có kế hoạch kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có trang bị đầy đủ bảo hộ lao động mà không sử dụng. - Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi, khí thải, có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng (Trong khoảng thời gian từ 15/8/2022 đến 15/11/2022). 2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý bụi, khí thải công suất 6.000 m3/h. 2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, khí thải công suất 6.000 m3/h. 2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (Thực hiện theo nội dung được cấp phép tại phần A phụ lục này): 2.3. Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa Lotte Chemical. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 3.4. Thực hiện giám sát bụi, khí thải định kỳ theo nội dung trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. PHỤ LỤC 3 BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 346/GPMT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: - Nguồn phát sinh số 01: Từ khu vực nạp nguyên liệu. - Nguồn phát sinh số 02: Từ khu vực nghiền. - Nguồn phát sinh số 03: Từ khu vực cắt hạt nhựa. - Nguồn phát sinh số 04: Từ quạt hút của các hệ thống thu bụi và hệ thống xử lý bụi, khí thải công suất 6000 m3/h. 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Nằm trong khuôn viên của Công ty. 3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 3.1. Tiếng ồn: TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 1 70 55 Khu vực thông thường 3.2. Độ rung: TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 70 60 Khu vực thông thường B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: - Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong khu vực. - Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, thay thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép trong môi trường sản xuất. - Công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động thông thường và các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ lao động…). - Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động. - Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn. - Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới tiếng ồn tập trung trong một khu vực. - Lắp đặt, cân chỉnh máy đúng kỹ thuật để giảm độ rung. Máy vận hành đúng công suất thiết kế. - Thường xuyên bôi trơn dầu mỡ cho các máy hoạt động, kiểm tra lại độ rung của máy, cần thiết lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các loại thiết có công suất lớn. - Trồng cây xanh. - Nhà xưởng thiết kế thông thoáng. 1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: - Lắp đặt, cân chỉnh máy đúng kỹ thuật để giảm độ rung. Máy vận hành đúng công suất thiết kế. - Thường xuyên bôi trơn dầu mỡ cho các máy hoạt động, kiểm tra lại độ rung của máy, cần thiết lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các loại thiết có công suất lớn. 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 346/GPMT-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên TT Tên chất thải Mã CTNH Dự báo khối lượng phát sinh (kg/năm) 1 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 48.000 2 Giẻ lau, chất hấp thụ 18 02 01 9.600 3 Bao bì mềm thải 18 01 01 4.500 4 Dầu động cơ hộp số bôi trơn thải 17 02 03 6.000 5 Mực in thải 08 02 01 3 6 Hộp mực in thải 08 02 04 5 7 Cặn thải từ hệ thống xử lý khí thải 03 01 07 4.000 8 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 24 9 Pin, ắc quy thải 16 01 12 20 10 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 400 11 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 12 06 13 200 Tổng 72.752 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: STT Tên chất thải rắn công nghiệp thông thường Dự báo khối lượng phát sinh (kg/năm) 1 Bìa carton, giấy photo thải tại văn phòng 5.000 2 Bao bì đóng gói nguyên vật liệu, sản phẩm không dính hoá chất thải bỏ 250 3 Pallet gỗ 16.000 4 Pallet nhựa 3.000 5 Bảo hộ lao động không dính thành phần nguy hại 70 6 Kim loại thải không chứa thành phần nguy hại 5.000 7 Sản phẩm hỏng, nguyên liệu rơi vãi 600 8 Nilon 200 Tổng 30.120 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: TT Mã chất thải Khối lượng (kg/ngày) 1 Rác thải sinh hoạt 25 Tổng 25 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng dung tích 10-50 lít; có nắp đậy kín và dán nhãn mã số CTNH. 2.1.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích khu lưu giữ: Diện tích 12,5m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kho lưu chứa chất thải nguy hại có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng cho sự cố. Bố trí thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay,.... Bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng. 2.2.2. Khu vực lưu chứa trong nhà: - Diện tích: 01 khu lưu giữ có diện tích 20m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa hắt vào, có biển báo đầy đủ. 2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng có nắp đậy; bao túi mềm bằng nilon. 2.3.2. Khu vực lưu chứa trong nhà: - Diện tích: 01 khu lưu giữ có diện tích 12,5m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa hắt vào, có biển báo đầy đủ. B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG - Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. - Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn của bồn, thùng chứa. Xây dựng tường bao quanh bồn và khu lưu giữ thùng chứa chất thải sao cho thể tích đảm bảo chứa chất thải khi có sự cố xảy ra. - Bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị định kỳ, trang bị đầy đủ thiết bị thay thế cho các thiết bị dễ hư hỏng để đảm bảo cơ sở hoạt động liên tục. - Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải. - Trong trường hợp hệ thống quạt hút gặp sự cố: Tạm dừng hoạt động tại vị trí phát sinh khí thải và nhanh chóng tiến hành sửa chữa hoặc thay thế

# Text boxes

Bể điều hoà

NaOCl

Bơm nội tuần hoàn

Bơm bùn

Bơm bùn

Bơm

Cấp khí

Bể chứa bùn

Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải KCN Yên Phong

Bể khử trùng

Bể lắng

Bể hiếu khí

Bể thiếu khí (Anoxic)

Bể thu gom

Nước thải nhà vệ sinh xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải khu vực rửa tay, nước thải nhà ăn được xử lý qua bể tách mỡ